## Tabelle1
Technologie | Art | Energieträger | Input | untere Grenze [MW] | obere Grenze [MW] | Kosten [Mio.€/GW] | Wirkungsgrad | untere Kapagrenze [MWh] | obere Kapagrenze [MWh] | Selbstentladungsrate [%/Tag] | C-Rate | Lebensdauer
Fotovoltaik | Erzeuger | Strom |  | 83000 | 1000000 | 950 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
Wind_Onshore | Erzeuger | Strom |  | 60976 | 365900 | 1600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Wind_Offshore | Erzeuger | Strom |  | 8473 | 81600 | 2800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
Laufwasser | Erzeuger | Strom |  | 6439 | 9439 | 5000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
Andere | Erzeuger | Strom |  | 0 | 999999 | 99999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Batteriespeicher | Speicher | Strom |  | 1200 | 132000 | 226.5 | 0.96 | 1497 | 525000 | 0.13 | 0.5 | 15
Pumpspeicher | Speicher | Strom |  | 6214 | 34830 | 1000 | 0.85 | 60666 | 304300 | 0.001 | 0.1 | 80
Wasserstoffkaverne | Speicher | Wasserstoff |  | 0 | 2000000 | 1870.5 | 0.4 | 0 | 1600000000 | 0.001 | 0.0014 | 20
Solarthermie | Erzeuger | Wärme |  | 15700 | 2000000 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Tiefengeothermie | Erzeuger | Wärme |  | 408 | 72000 | 2361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
Flächengeothermie | Erzeuger | Wärme |  | 495 | 7800 | 550 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
Anderee | Erzeuger | Wärme |  | 0 | 9999999 | 99999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Elektrolyseur | Wandler | Wasserstoff | Strom | 0 | 9999999 | 637.5 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Brennstoffzelle | Wandler | Strom | Wasserstoff | 0 | 9999999 | 1230 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
Verbrennungsmotor | Wandler | Strom | Wasserstoff | 0 | 9999999 | 715 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Wasserstoffheizung | Wandler | Wärme | Wasserstoff | 0 | 9999999 | 800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
LT-Wärmepumpe | Wandler | Wärme | Strom | 0 | 9999999 | 1500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
HT-Wärmepumpe | Wandler | Wärme | Strom | 0 | 9999999 | 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Stromheizung_direktelektrisch | Wandler | Wärme | Strom | 0 | 9999999 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30